**附件：1.市场调研报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **部位** | **内容** | **单位** | **数量** | **备注** | **报价（元）** |
| 中央空调负一楼至十一楼维护保养 | 1 | 内机过滤网清洗及维护 | 中央空调内机过滤网清洗及维护 | 个 | 284 | 2次/年 |  |
| 2 | 内机检测、保养 | 1.控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患.2.检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承是否发热,检查耗电量.3.风机涡轮噪音是否符合要求.4.检查排水是否通畅. | 个 | 284 | 4次/年 |  |
| 3 | 新风、排风内机过滤网清洗及维护 | 新风、排风系统内机过滤网清洗及内机维护。1.控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患.2.检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承是否发热,检查耗电量.3.风机涡轮噪音是否符合要求.4.检查排水是否通畅 | 个 | 60 | 2次/年 |  |
| 4 | 空调外机散热器 | 外机散热器清洗 | 台 | 50 | 2次/年 |  |
| 5 | 空调外机保养 | 外机散热器、四通阀、压缩机、外机风扇电机及各传感器运转负载和控制板.检查系统运行压力(高压,低压)是否正常 | 台 | 50 | 4次/年 |  |
| 6 | 负1-11楼挂机内机 | 1.控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患.2.检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承是否发热,检查耗电量.3.风机涡轮噪音是否符合要求.4.检查排水是否通畅.4.内机过滤网清洗 | 台 | 121 | 1次/年 |  |
| 7 | 负1-11楼挂机外机机 | 外机散热器、四通阀、压缩机、外机风扇电机及各传感器运转负载和控制板.检查系统运行压力(高压,低压)是否正常，外机散热器清洗 | 台 | 121 | 1次/年 |  |
| 初效过滤 | 1 | 初效过滤 | 590\*490\*46 | 个 | 2 | 1次/年 |  |
| 2 | 初效过滤 | 590\*287\*46 | 个 | 6 | 1次/年 |  |
| 3 | 初效过滤 | 592\*592\*46 | 个 | 2 | 1次/年 |  |
| 中效过滤 | 1 | 中效过滤 | 590\*490\*600\*6P \*21 | 个 | 2 | 1次/年 |  |
| 2 | 中效过滤 | 590\*287\*600\*6P\*21 | 个 | 6 | 1次/年 |  |
| 3 | 中效过滤 | 592\*592\*600\*6P\*21 | 个 | 2 | 1次/年 |  |
| 亚高效过滤 | 1 | 亚高效过滤 | 592\*490\*292\*4V | 个 | 1 | 1次/年 |  |
| 2 | 亚高效过滤 | 592\*287\*292\*4V | 个 | 1 | 1次/年 |  |
| 手术室 | 1 | 高效过滤 | 915\*610\*69 | 个 | 4 | 1次/年 |  |
| 2 | 高效过滤 | 610\*306\*69 | 个 | 2 | 1次/年 |  |
| 3 | 高效过滤 | 915\*610\*69 | 个 | 2 | 1次/年 |  |
| 辅助用房 | 1 | 高效过滤 | 484\*484\*220 | 个 | 9 | 1次/年 |  |
| 2 | 高效过滤 | 320\*320\*220 | 个 | 2 | 1次/年 |  |
| PCL实验室 | 1 | 高效过滤 | 320\*320\*220 | 个 | 6 | 1次/年 |  |
| 2 | 高效过滤 | 484\*484\*220 | 个 | 4 | 1次/年 |  |
| 其它 | 1 | 每月巡检 |  | 次 | 12 | 12次/年 |  |
| 合计： 元（大写：） |

**法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件。

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名 ） 系 （供应商） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的 （项目名称） 的调研活动。代理人在参与调研过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期： 年 月 日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自参与而委托授权代理人参与适用