成都市成华区中医医院关于

信息系统及分布式存储的市场调研公告

我院现对信息系统和分布式存储进行市场调研，公开征集相关资料，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的供应商积极参与，相关事宜公告如下：

- 调研内容：信息系统、分布式存储

- 二、相关要求

1.递交方式：仅接受电子版资料线上报送，不接收纸质现场递交。参与单位将全套资料压缩，打包规范邮件名称：【成都市成华区中医医院xxx市场调研】+公司全称+联系人，提交至邮箱：chqzyyy@163.com。

2.递交资料时间：公告发布之日起至2026年10月16日17时，逾期不再接收资料。

3.递交内容：请各潜在供应商严格按照以下内容提交资料（PDF格式）。

3.1封面（项目名称、公司名称、联系人、联系方式）。

3.2生产商资质、代理商资质。

3.3经销商对销售代表的授权书（原件）；销售代表身份证复印件。

3.4完整调研响应文件（供应商可根据项目进行分项响应）：分项技术响应、分项报价、分项方案、售后方案。

- 三、其他事宜

本次调研仅为采购前期市场了解，不构成采购邀约，我院有权根据调研情况调整采购计划。

成都市成华区中医医院

2026年10月10日

| - 序号 | - 项目名称 | - 内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 血透系统 | - 医院现有五台血透设备，系统需要支持患者建档、分区排班床位管理、透析处方开立、透前透中透后全流程诊疗护理业务处理，可对接透析机物联网设备自动采集治疗参数及生命体征等，同步对接 HIS、LIS 完成收费与检验数据调取，自动生成各类质控报表，支持国家肾脏病质控平台数据上报，覆盖血液透析全业务闭环 | - 报价包含所有系统接口费（医院使用中联his系统） |
| - 2 | - 输血系统 | - 支持用血申请、输血前评估、标本接收核对、血型检测、交叉配血、发血出库、临床输血执行、输血不良反应上报、血液库存监控、耗材及用血记录归档等业务，可对接 HIS、LIS 系统调取患者诊疗及检验信息，落实用血双人核对、权限管控与操作留痕，自动生成各类用血统计质控报表 | - 报价包含所有系统接口费（医院使用中联his、lis系统） |
| - 3 | - 分布式存储 | - 能够支持医院所有非结构化数据统一存储的需求，(PACS业务、病案无纸化业务、医院内部各部门PDF 归档业务)，支持iSCSI、NFS、CIFS等存储接口，同时提供块、文件、对象、大数据存储服务，根据医院超融合数据中心网络架构，进行分布式部署，能够实现后端数据同步，不占用前端业务I0。数据存储池采用分布式架构，提供至少3节点硬件，支持万兆网络传输。 |  |
| - 4 | - 网络时间同步系统（NTP 授时系统） | - 支持医院网络时间同步，承担院内信息系统、安防平台、各类带计时功能设备的统一校时服务，系统以北京时间为基准，所有接入设备时钟与北京时间误差不大于 5s；满足电子病历分级评价、安全防范管理平台相关规范要求，保障电子病历、业务日志、安防录像时间戳的一致性与可追溯性。 |  |
| - 5 | - 机房动环监控系统 | - 支持对接UPS、蓄电池等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知，支持温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器；支持门禁、门磁、烟雾传感器、视频等；支持对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警；支持机柜可视化，可查看机柜U位占位情况；支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得;支持基于数字孪生技术的屏幕展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等；支持多种告警模式，至少包括:电话告警、短信告警、APP告警、WEB告警、微信告警、邮件等;支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版。 |  |